## Кемеровская область

## Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 № 30

г. Новокузнецк

Об утверждении нормативов

водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения поселка Степной Новокузнецкого муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 36  Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1. части 1 статьи 6 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.02.1999 № 167, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» администрация Новокузнецкого муниципального района постановляет:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения поселка Степной Новокузнецкого муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального казенного предприятия «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района П.В. Бишлера.

Глава

Новокузнецкого муниципального района	                                                                 А.В. Шарнин

Приложение № 1

к постановлению администрации Новокузнецкого муниципального района                                                                             от 29.01.2019  № 30

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения поселка Степной Новокузнецкого муниципального района

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 500 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 700 |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 | - | 2,5 |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 17. | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 |
| 26. | Температура | °C | +40 |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 |
| 31. | Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ) | мг/дм3 | 0,001 |

Примечания:

1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации поселка Степной Новокузнецкого муниципального района только в растворенном и эмульсированном состоянии.

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Первый заместитель главы

Новокузнецкого муниципального района	                                                             А.О. Параднев

Приложение № 2

к постановлению администрации Новокузнецкого муниципального района                                                                             от 29.01.2019 № 30

Перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального казенного предприятия «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района»

| № п/п | Загрязняющие вещества (ингредиенты). |
| --- | --- |
| 1 | Вещества способные засорять трубопровод, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т.п.). |
| 2 | Вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.). |
| 3 | Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.). |
| 4 | Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемые органических вещества и смеси. |
| 5 | Биологически жесткие поверхностно-активные веществ (ПАВ). |
| 6 | Особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний. |
| 7 | Вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях. |
| 8 | Вещества, в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электродов. |
| 9 | Сброс радионуклидов, удаление и обеззараживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности. |
| 10 | Загрязняющие вещества с фактическими концентрациями превышающими нормативы ПДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз. |
| 11 | Сточные воды с активной реакцией среды рН менее 2 или более 12. |

Первый заместитель главы

Новокузнецкого муниципального района	                                                              А. О. Параднев